**附件：吉林省水利厅双随机监督栏结果公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查部门** | **抽查对象** | **企业注册或统一社会信用代码** | **抽查时间** | **抽查项目及内容** | **抽查结果** |
| 1 | 吉林省水利厅 | 吉林省达兴水利工程质量检测有限公司 | 91220106MA0Y5PTU3B | 2018.5.23 | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.是否符合资质等级标准；**  **2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；**  **3.是否存在转包、违规分包；**  **4.是否按照有关标准和规定进行检测；**  **5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；**  **6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。** | **1.技术负责人发生变化**未及时按规定到行政审批机关办理变更手续；   1. 管理体系审核和年度评审材料不够完善；   3.样品台账管理不够规范，信息登记不全。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 吉林省水利厅 | 吉林省水利水电勘测设计研究院检测有中心 | 91220000243801267X | 2018.5.24 | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.是否符合资质等级标准；**  **2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；**  **3.是否存在转包、违规分包；**  **4.是否按照有关标准和规定进行检测；**  **5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；**  **6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。** | **1.样品管理不够规范，标志、标识不全**；   1. 设备台账登记不全，个别设备未纳入台账管理；   3.随机抽查的检测报告记录不够规范，有涂改现象；检测委托书及报告发放表信息不全。 |
| 3 | 吉林省水利厅 | 延边水利水电勘察设计研究院地质勘察岩土工程院 | 9122240012632561XK | 2018.5.25 | **抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。**  **抽查内容：**  **1.是否符合资质等级标准；**  **2.是否有涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；**  **3.是否存在转包、违规分包；**  **4.是否按照有关标准和规定进行检测；**  **5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；**  **6.仪器设备的运行、检定和校准情况等。** | **1.**技术负责人发生变化未及时按规定到行政审批机关办理变更手续；  2.随机抽查的检测报告需进一步完善；  3.应进一步强化强制性条文学习**。** |